	
	
	

	
	
	

	№
	Тип
	Максимальна продуктивність ШРП нм3/год
	Ду вхід в ШРП
	Ду вихід з ШРП
	Розміщення ліній
	Регулятор тиску
	Габаритні розміри
	ІТОГО

	
	
	
	
	
	
	Марка 
	Завод виробник 
	
	

	1
	Тип 1
	25
	20
	32
	Вертикально
	FE 25
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	DSR 25
	STF gas
	
	 

	2
	Тип 2
	50
	25
	32
	Вертикально
	FE 50
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	DKR 50
	STF gas
	
	 

	3
	Тип 3
	75
	32
	40
	Вертикально
	FEX
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBI 2312
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBI 2612
	Itron
	
	 

	4
	Тип 4
	130
	40
	50
	Вертикально
	FEXSS
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Dival 500 25/40
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 2612
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 3212 R
	Itron
	
	 

	5
	Тип 5
	250
	50
	65
	Вертикально
	Dival 500 25/40
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Dival 600 DN25
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 3212 R
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN25_T370
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 

	
	
	
	
	
	
	Dival SQD1
	Pietro Fiorentini
	
	 

	6
	Тип 6
	350
	65
	80
	Горизонтально
	Dival 600 DN25
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Dival 600 DN40
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 3212 R
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN25_T370
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 

	
	
	
	
	
	П-подібна
	Dival SQD2
	Pietro Fiorentini
	
	 

	7
	Тип 7
	520
	65
	100
	Горизонтально
	Dival 600 DN40
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 3212 R
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN40_T500
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 

	
	
	
	
	
	П-подібна
	Dival SQD2
	Pietro Fiorentini
	
	 

	8
	Тип 8
	800
	80
	125
	Горизонтально
	Dival 600 DN40
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Dival 600 DN50
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	Norval T495 DN50
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 1812
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN40
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN50
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN50_T500
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 

	
	
	
	
	
	П-подібна
	Dival SQD6
	Pietro Fiorentini
	
	[bookmark: _GoBack] 

	9
	Тип 9
	1200
	100
	150
	Горизонтально
	Norval T495 DN50
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Norval T495 NC DN50
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN40
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN50
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN80
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN50_T500
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN80_T660
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 

	10
	Тип 10
	2500
	150
	200
	Горизонтально
	Norval T495 NC DN50
	Pietro Fiorentini
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Norval T495 DN65
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	Norval T495 DN80
	Pietro Fiorentini
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN50
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN80
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 RBE 4012 DN100
	Itron
	
	 

	
	
	
	
	
	
	RTG320_DN80_T660
	TOTALGAZ INDUSTRIE
	
	 



