| № | Тип | Максимальна продуктивність ШРП нм3/год | Ду вхід в ШРП | Ду вихід з ШРП | Розміщення ліній | Регулятор тиску |  | Габаритні розміри |  | ІТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Завод виробник |  |  |  |  |
| 1 | Тип 1 | 25 | 20 | 32 | Вертикально | FE 25 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DSR 25 | STF gas |  |  |  |  |
| 2 | Тип 2 | 50 | 25 | 32 | Вертикально | FE 50 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DKR 50 | STF gas |  |  |  |  |
| 3 | Тип 3 | 75 | 32 | 40 | Вертикально | FEX | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBI 2312 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBI 2612 | Itron |  |  |  |  |
| 4 | Тип 4 | 130 | 40 | 50 | Вертикально | FEXSS | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dival 500 25/40 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 2612 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 3212 R | Itron |  |  |  |  |
| 5 | Тип 5 | 250 | 50 | 65 | Вертикально | Dival 500 25/40 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dival 600 DN25 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 3212 R | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN25_T370 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dival SQD1 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
| 6 | Тип 6 | 350 | 65 | 80 | Горизонтально | Dival 600 DN25 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dival 600 DN40 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 3212 R | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN25_T370 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П-подібна | Dival SQD2 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
| 7 | Тип 7 | 520 | 65 | 100 | Горизонтально | Dival 600 DN40 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 3212 R | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN40_T500 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П-подібна | Dival SQD2 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
| 8 | Тип 8 | 800 | 80 | 125 | Горизонтально | Dival 600 DN40 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dival 600 DN50 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Norval T495 DN50 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 1812 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN40 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN50 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN50_T500 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П-подібна | Dival SQD6 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
| 9 | Тип 9 | 1200 | 100 | 150 | Горизонтально | Norval T495 DN50 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Norval T495 NC DN50 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN40 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN50 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN80 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN50_T500 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN80_T660 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |
| 10 | Тип 10 | 2500 | 150 | 200 | Горизонтально | Norval T495 NC DN50 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Norval T495 DN65 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Norval T495 DN80 | Pietro Fiorentini |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN50 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN80 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RBE 4012 DN100 | Itron |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTG320_DN80_T660 | TOTALGAZ INDUSTRIE |  |  |  |  |